| 参数 | 初始值 |
| --- | --- |
| PV 额定容量 | 100 kW |
| BESS 容量 | 200 kWh |
| BESS 最大充/放电功率 | 50 kW |
| SOC 初值 | 50% |
| SOC 工作范围 | 20%–90% |
| 充/放电效率 | 95% |
| 最大负载 | 约 140 kW |
| 削峰并网阈值 | 100 kW |
| 仿真步长 | 15 min |
| 仿真周期 | 先 24 h，后扩展至 7 d |